
货物说明一览表
 （按所投货物合同包下品目号类别分别填写）
	序号
	产品名称
	服务要求

	1
	中央空调保养维护
	对省高新技术创业园三号楼1-4层中央空调机组进行深度保养维护，主要包括：1.空调机组内机进、出风口及主管道（其中第4层为水冷式中央空调）清洗、消毒杀菌；2.空调机组外机换热器、接水盘、尘网清洗及风轮除尘；3.各分支管道的清洗、消毒杀菌；4、更换水系统管道闸阀一处；5、对所有主机追加冷媒剂；6、清洗水塔

	四层中央空调维修保养（水冷）
	序号
	项目
	单位
	数量

	
	1
	更换内部冷凝水管阀门及配件
	套
	1

	
	2
	主机清洗
	台
	3

	
	3
	水系统清洗
	套
	3

	
	4
	水塔清洗
	套
	1

	
	5
	风口清洗
	个
	120（预估）

	
	6
	追加冷媒剂
	套
	3

	一到三层中央空调保养（冷媒）
	1
	主机清洗
	台
	14

	
	2
	风口清洗
	个
	240（预估）

	
	3
	追加冷媒剂
	套
	14


