附件1

投标一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 药品冷藏柜 | 中科都陵 | 合肥市 | MPC-5V656 | 1批 | 18900.00 | 18900.00 |
| 投标总价（大写） |  |  | 壹万捌仟玖佰元整 |  |  |  | 小写：18900.00 |  |

附件2

货物说明一览表
（按所投货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 2 | 货物名称 | 药品冷藏柜 | 型号规格 | MPC-5V656 | 数量 | 1批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 1、温度范围：2-8℃； 2、有效容积：656L； 3、外部尺寸（宽×深×高）1300×650×1900 mm； 4、样式：立式； 5、制冷系统：风冷制冷，进口品牌压缩机；绿色环保制冷剂； 6、应采用翅片式蒸发器，箱内无结冰，无凝露； 7、应采用微电脑控制系统，数字温度显示，温度显示精度0.1摄氏度，配有键盘锁，可以锁定设置，防止随意更改温度设置； 8、门体设计：双层中空玻璃门两扇，具有自动会回弹功能，安全门锁防止任意开启。电加热门体，有效防止凝露，应具有1个测试孔，方便选配温湿度记录仪； 9、柜体材料：外部、内胆均应采用彩色喷涂钢板； 10、报警系统：应具有高低温报警；断电报警；传感器故障报警，开门异常报警；标配远程报警接口； 11、售后：整机三年质保； 12、产品具有生产许可证，医疗器械注册证，ISO9001，ISO14001，ISO18001，ISO13485证书； 13、配置要求：主机1台。 |  |  |  |  |  |  |  |