
附件1
竞价一览表
                                                                  货币单位：人民币

	包号
	细项
	品目名称
	服务要求
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1
	空调维修服务
	见附件
	1批
	124800
	124800

	总金额(大写)：人民币壹拾贰万肆仟捌佰元整
	￥124,800.00

	注：1.合同应在成交通知书发出之日起30日内签订。 2.验收合格后提供正规发票，将通过对公转账的方式，一次性付款。


附件2

货物说明一览表
 （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

	风柜电机更换材料FG070H型 Q=51.7KW L=7000M3/H P噪音小于66DB
	台
	8

	总开80A一个
	个
	1

	相序保护器
	个
	8

	空开10A
	个
	8

	接触器12A
	个
	8

	热继电器11A
	个
	8

	信号灯、按钮、接线端子，散热器等
	套
	1

	风柜电机更换人工费
	项
	1

	高空作业增加费
	项
	1

	满堂钢管脚手架（面积1000m2,高度16米）更换过滤网
	项
	1


PAGE  
1

