- 1.采购项目名称：

- 鼓楼区信访局及信访大厅装修项目监理服务

- 2.工程概况：

- 2.1鼓楼区信访局及信访大厅装修项目工程发包价为190万元。

- 2.2装修内容包括室内拆除工程、室内装修工程，如墙柱面、楼地面、天棚面装修等，给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程。

- 3.项目地点：

- 福州市鼓楼区信访局

- 4.监理周期：75天。

- 5.监理单位资质：

5.1本采购项目供应商具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程监理丙级资质；

5.2经年检合格的法人营业执照；注册资本金不低于100万元人民币，且必须是福州市注册登记具有独立法人资格的监理单位；

5.3 供应商没有处于被行政管理部门取消或暂停经营资格、投标资格的处罚期内，没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；

二 、项目需求

1.项目概述:

- 装修内容包括室内拆除工程、室内装修工程，如墙柱面、楼地面、天棚面装修等，给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程。

2.装修监理要求：

- 2.1工程范围：设计图纸文件和业主与承包人签订的合同文件规定的全部内容。、

- 2.2工作范围：（1）工程的施工准备期、施工和保修全过程监理；（2）质量、进度、安全、环保、计量支付与合同管理等。

- 2.3服务目标:工程质量目标为合格，工程进度、安全和造价控制满足合同要，不发生重大安全事故。

- 2.4监理工作内容:（具体监理工作内容包括但不限于以下内容）

- (1) 工程施工前协助委托人办理相关前期手续，协调理顺委托人与相关单位的关系，编制监理规划；

- (2) 熟悉合同文件，了解施工现场；

- (3) 参与和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工组织设计；

- (4) 督促和检查承包人建立质量保证体系；

- (5) 参加第一次工地会议，主持常规工地会议；

- (6) 发布开(复)工令，批准单项工程开工报告；

- (7) 审核承包人项目经理的资质，以及其他派驻现场的主要技术、管理人员的资质；

- (8) 验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

- (9) 建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

- (10) 审批承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验；

- (11) 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

- (12) 审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;

- (13) 审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

- (14) 审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划；

- (15) 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

- (16)监理单位应协助业主完成工程结算审核工作。

- (17) 调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

- (18) 发布停工令；

- (19) 对已完工程进行准确计量；

- (20) 发布变更令；

- (21) 受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

- (22) 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

- (23) 编制监理工作月报、季报和年报；

- (24) 对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

- (25) 督促、审查承包人按管理部门和发包人的要求编制竣工文件和结算文件；

- (26) 编制并提交监理方面的竣工文件；

- (27) 配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

- (28) 根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

- (29) 保修阶段的监理。

- (30) 监理单位应按照公认的监理职业准则、施工合同条款、《建设工程监理规范》和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

- 三、监理周期：服务期从开工准备工作、施工全过程、工程竣工直至工程结算审核完毕。

- 四、监理的费用。

- 按福建省建设厅、福建省物价局发的闽价房[2007]273号文标准下浮20%为最高价，即鼓楼区信访局及信访大厅装修项目监理服务收费标准为190万元×3.3%×0.8=50160元（以施工发包价为基准价）为最高限价。

- 监理服务费用为监理服务期限内一切包干费用，不论任何原因（如超工期延长监理服务期限、设计变更、增加项目和工程量等），均不再追加监理及相关服务的费用，各供应商报价时应充分考虑该因素。