## 配件 (汇总)
空调设备配件采购单
此维修项目为三菱重工海尔十年旧设备，需采购原厂配件维修，所有配件和维修均需保修2年。
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 | 品牌
1 | 电子膨胀阀、线圈配件，焊接测试 | B30YCSM-5R、SH0004 9.52 | 个 | 2 | 388.5 | 777 | 三菱重工海尔
2 | 毛细管组、SV阀配件及外机管路系统清洗 | 适用RFC615KX4双压机型 | 套 | 1 | 999 | 999 | 三菱重工海尔
3 | 变频压缩机日本原厂正品 | RFC615KX4/AGT201A828DS | 个 | 5 | 12790 | 63950 | 三菱重工
4 | 多联机内机（含安装及遥控） | RFU71KX6 | 台 | 1 | 4995 | 4995 | 三菱重工海尔
5 | 铜管及保温（含安装） | ￠15.9 | m | 9 | 94.35 | 849.15
6 | 铜管及保温（含安装） | ￠9.52 | m | 9 | 62.16 | 559.44
7 | 铜分歧管（含安装） | 75T | 付 | 4 | 173 | 692
8 | 排水管及保温（含安装） | ￠25 | m | 7 | 27.75 | 194.25
9 | 系统测试 | RFU71KX6 | 台 | 1 | 999 | 999
10 | 内电机 | 适用RFUC90KX4原设备正品 | 个 | 1 | 943 | 943 | 三菱重工海尔
11 | 内机电路板日本原厂正品 | 适用RFU90KX4原设备正品 | 个 | 1 | 1076 | 1076 | 三菱重工海尔
12 | 外机主板日本原厂正品 | 适用RFC615KX4原设备正品 | 个 | 1 | 4828 | 4828 | 三菱重工海尔
13 | 功率模块组日本原厂正品 | 适用RFC615KX4原设备正品 | 个 | 1 | 3085 | 3085 | 三菱重工海尔
14 | 外风扇直流电机 | 适用RFC615KX4原设备正品 | 个 | 4 | 2164 | 8656 | 三菱重工海尔
15 | 制冷剂R410A Refrigerant(HFC-410A) | 组分名称 CAS NO.二氟甲烷 75-10-5 五氟乙烷 354-33-6 | kg | 477 | 94 | 44838 | 杜然-三菱重工海尔
16 | 冷冻油 | 410冷冻油原厂配套 | KG | 35 | 166.5 | 5827.5 | 三菱重工海尔配套
17 | 1楼广电局 | 空调排水泵更换 | 个 | 1 | 388.5 | 388.5 | 三菱重工海尔配套
18 | 储液器 | KTSSA351A212，双压机机型原装正品 | 个 | 1 | 1803 | 1803 | 三菱重工
19 | 氮气保压+运费 |  | 瓶 | 9 | 222 | 1998
20 | 内机连接铜管破（材料） | RFU35KX4含安装 | 台 | 1 | 333 | 333
21 | 出风口 | 400*400 | 个 | 10 | 166.5 | 1665
22 | 多联机内机（含遥控） | RFU36KX6含安装 | 台 | 2 | 3976 | 7952 | 三菱重工海尔
23 | 铜管及保温 | ￠12.7含安装 | m | 16 | 91 | 1456
24 | 铜管及保温 | ￠6.4含安装 | m | 9 | 56 | 504
25 | 排水管及保温 | ￠25含安装 | m | 7 | 27.75 | 194.25
26 | 回风口 | 1200*300含安装 | 个 | 2 | 236 | 472
27 | 出风口 | 1200*100含安装 | 个 | 2 | 173 | 346
28 | 吊顶开口及其他辅材 |  | 项 | 1 | 600 | 600
29 | 合计 |  |  |  |  | 160980.09
备注：需提供原厂家出具维修资格和正品配件渠道来源证明，原件签约备查。