保密室监控设备采购清单

| 品名 | 品牌 | 详细参数 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络监控摄像机 | 晶睿,乔安,蓝天威视 | 1)摄像机:感光元件1/2.8英寸 Progressive CMOS;最大分辨率 1920*1080(200万像素)；可切换式红外滤光片，用于日夜功能, 2)固定焦距f=2.8 mm, 红外距离≥240M 3)最低照度：0.07Lux @ F1.6 (Color),0.01 Lux @ F1.6 (B/W),0 Lux @ IR LED ON *4)红外线滤光片: 智能红外LED *2,内建红外线滤光片, 最高可达 30 米 5 )压缩格式：H.265、H.264、MJPEG格式； 6 )视频流：双码流,支援最佳化频宽使用的适应性影音串流功能;支持HTTP和HTTPS的MJPEG视频流;支持ePTZ,帧率： 最高可达 30 fps at 1920x1080；信噪比：超过58Db,动态范围：120Db 7 ) 时间戳、文字叠加、翻转、镜像;可配置亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡、曝光控制、增益、背光补偿、隐私遮罩;预定配置文件设置，视频旋转，3DNR, DIS, HLC *8)警报与事件管理:可设五个视窗，进行智慧型动态影像移动侦测;视频运动检测，手动触发，数字输入，周期性触发，系统启动，录音通知，摄像机篡改检测，防破坏侦测;通过HTTP、SMTP、FTP和NAS服务器的事件通知； *9)须内置拾音功能，双向语音通话；内置PIR 人体侦测感器 - .802.3af以太网路供电系统 (Class 3) POE/DC 12V； 11：支持噪声过滤，支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警，需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址。 - *12)须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统，投标前摄像机必须取得系统运维开发商所出具的平台兼容对接测试通过报告原件，否则视为无效投标。成交后的第二个工作日现货供应，十个工作日必须完工，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，机器整机厂家免费保修五年，现场电话查验，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款， | 16 | 2700 | 43200 |  |
| 超六类网线 | 爱普华顿，山泽，胜为 | 超六类网线，国标 | 1000 | 3 | 3000 |  |
| 千兆POE交换机 | 海康威视，H3C,TP-LINK | - 千兆POE交换机，应用层级/二层，背板带宽/48Gbps，包转发率/35.7Mpps,端口结构/非模块化,电源电压/AC 100-240V，50-60Hz,端口描述：24个10/100/1000Mbps,支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源；支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定，成交后的第二个工作日现货供应，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，机器整机厂家免费保修五年 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 服务器 | 惠普，戴尔，联想 | - 机箱类型：塔式。CPU类型：Intel 酷睿≥i5(七代）,CPU主频≥3.4GHz,最高睿频≥3.8GHz,三级缓存≥6MB,CPU线程数/四线程,内存≥8GB DDR4,硬盘容量/8TB专业监控硬盘 7200 RPM SATA 2nd HDD，具备端对端侦错功能,光驱类型：DVD刻录机，显卡2G独立显卡。网卡：1000M网卡；无线网卡：双天线802.11ACIntel无线网卡，蓝牙4.0；标准接口：≥8个USB3.0；≥2个HDMI；≥1个VGA；多合一读卡器,USB、HDMI等接口底部有防电磁干扰金属块,可防止电磁干扰和静电，对数字信号的干扰；,；键盘：全尺寸孤岛式键盘；标配HOBOware Pro软件数据与图形处理操作软件BHW-PRO-CD（现场全国服务热线查验真伪）操作系统：出厂预装正版Windows10专业版64位（含光盘）/远程管理4.5版含介质序列号，售后服务及维保:所有服务均由生产厂家CTO方式提供，非第三方服务，厂家原包装，不得拆封，不提供第三方配件，执证工程师上门安装调试，原厂家三年保，三年上门服务，成交后的第二个工作日现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。 | 1 | 9990 | 9990 |  |
| 视频监控前段 | 海康威视，晶睿，飞利浦 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 内置GPU芯片。（需提供公安部授权的权威机构出具的检测报告复印件作为证明材料，原件备查） 3. 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 4. 照度适应范围需大于120dB。 5. 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7. 在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。 8. 需具有大于120分的宽动态能力。 9. 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出。 10. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。需支持IP67防尘防水。 11. 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 13. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 14. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 15. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（需提供公安部授权的权威机构出具的检测报告复印件作为证明材料，原件备查） 16. 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 17. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 18. 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（需提供公安部授权的权威机构出具的检测报告复印件作为证明材料，原件备查） 19. 人脸检出率不小于99%。 20. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 21. 需支持车辆捕获功能。需支持车牌识别功能。可识别11种车辆颜色。车辆车身颜色识别准确率大于95%。可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 22. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（需提供公安部授权的权威机构出具的检测报告复印件作为证明材料，原件备查）支持噪声过滤，支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警，需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址。须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统，投标前摄像机必须取得系统运维开发商所出具的平台兼容对接测试通过报告原件，否则视为无效投标。成交后的第二个工作日现货供应，十个工作日必须完工，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，机器整机厂家免费保修五年，现场电话查验，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款 | 1 | 5800 | 5800 |  |
| 视频监控中心 | 海康威视，晶睿，飞利浦 | 名单库比对报警，4路抓拍机的人脸比对，4路普通IPC的抓拍和比对 ，16个人脸名单库，总库容10万，支持陌生人报警，支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 嵌入式处理器 ，内置16G SSD 可存储抓拍图片（约3万张×500KB，可定制扩容64GB以上） ，1个HDMI，1个VGA ，2个千兆网口 ，1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警16进4出，可同时正放或倒放≥16路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户 支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统，成交后的第二个工作日现货供应，十个工作日必须完工，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，机器整机厂家免费保修五年，现场电话查验，为了更好的兼容性该机器需与摄像机同一品牌，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款， | 1 | 12710 | 12710 |  |
| 红外防盗报警主机 | 宏泰，大洪，KOB | 248个无线防区，8个有线防区，自录报警语音并可现场回放、远程监听现场动态，短信及拨号方式传输报警信息，GSM/PSTN或，黑匣子功能：存储40条报警及布/撤防信息可供查询，CDMA/PSTN双网自动切换，电话线防剪、防破坏，自动抢线、优先拨号，可短信设置及查询报警电话、报警地址、报警信息外接高响度警号，并可打开或关闭不撤防提示音输出可短信查询布/撤防信息，异地电话零话费布/撤防，功能，增强报警威慑力，定期短信提醒主人对主机GSM或CDMA卡充值，工程型专业迹象，交直流两用，电池放电极限保护，8组报警电话,兼容ADB2000及C.ID双中心台通讯协议，可外接吸盘天线，避免信号盲区，留守布防、外出布防两种布防模式，大屏幕中文液晶显示屏，万年历功能，两组定时布/撤防设置，可实现双休日全天候布防，无线遥控、密码键盘、远程异地电话布/撤防，保修一年 | 1 | 2200 | 2200 |  |
| 红外防盗报警器 | 宏泰，大洪，KOB | 室外红外报警探测器，工作电压:12（V），报警电流:50（mA），探测角度:110，静态电流:1（uA），工作温度:-25-60（℃），探测距离:12（m），发射频率:315（MHZ），保修一年 | 8 | 630 | 5040 |  |
| 六芯双绞线 | 爱普华顿，致和兴，中鑫 | 国标 | 200 | 3.5 | 700 |  |
| PVC管 | 亚通，公元，海立 | 20mm PVC管，难燃绝缘聚氯乙烯电线槽标准QB/T 1614-2000 ,DN25 | 500 | 3 | 1500 |  |
| 12U机柜 | 山盾，三括，京峰 | 12U标准机柜 600x450x350mm | 1 | 560 | 560 |  |
| 安装辅材 |  | 网络配线架，网络跳线，金属理线架，壁挂支架，HDMI高清线，PVC管接头、弯头、三通、胶布、扎带、标签打印纸，12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3， | 1 | 7575 | 7575 |  |
| 安装调试费 |  | 包含物流运输，保价费，木架费送货上门，含整个产品调试安装售后指导培训派遣1名工程师为期三天上门培训，包含超出部分的线材等。 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  | 合计 |  | 97275 |  |