| 单位工程造价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福建省福州神经精神病防治院门诊综合楼顶层生活及消防不锈钢水箱修缮 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 48080.00 |  |  |  |
| 1.1 | 水卫工程 | 48080.00 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 | 1349.00 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 1349.00 |  |  |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 1029.00 |  |  |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 212.00 |  |  |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计=1+2+3 |  | 49429.00 |  |  |  |

本工程总价下浮6.5%，最高限价49429元，水箱采用食品级不锈钢（SUS304）材质，厚度2.5mm, 容量约25吨组合式矩形不锈钢水箱。

- 交货时间：合同签订后一周内。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式：经验收合格后，甲方凭验收凭证和验收合格文件等材料以转账方式向乙方一次性支付95%价款。预留合同总价5%作为质量保证金，满一年后甲方向乙方一次性无息付清余款。

4.交货工期：工程总工期为一周，停水工期为三天。