## 汇总表
附件
综合体育馆中央空调主机及末端空调系统维修保养含水处理预算单
序号 | 名称 | 制冷量（kw) | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 麦克维尔螺杆机式冷水机组 | 1407 | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 不含保养配件
2 | 麦克维尔离心机式冷水机组 | 2637 | 台 | 3 | 16000 | 48000 | 不含保养配件
3 | 末端卧式风柜 |  | 台 | 32 | 560 | 17920
4 | 水处理 |  | 1 | 项 |  | 29503
5 | 总计 |  |  |  |  | 109423 | 含税
综合体育馆中有进行赛事演出或其它事宜需要使用中央空调时，保养单位必须要安排人员在场馆内开机驻点（直到中央空调关闭人员才可以离开场馆）保证中央空调的正常运行
体育场中央空调水处理预算单
序号 | 名称 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 水处理 | 1 |  | 项 |  | 20623
2 | 总计 |  |  |  |  | 20623
商业广场中央空调水处理预算单
序号 | 名称 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 水处理 | 1 |  | 项 |  | 55933
2 | 总计 |  |  |  |  | 55933 | 含税